芜湖百福源食品有限公司
年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目
竣工环境保护验收意见

2022年12月3日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，芜湖百福源食品有限公司主持召开了“年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖百福源食品有限公司（建设单位）、芜湖益帆科技咨询有限公司（验收监测报告表编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：
一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：芜湖市繁昌经济开发区中江路20号万基大健康4号厂房
建设性质：新建
建设规模：年产24000吨油炸类速冻食品
建设内容：租用万基（安徽）大健康产业有限公司 4#厂房生产，厂房面积约为 9020m2。按照生产单元设置为成型区、醒发间、生产区、速冻库、包装区、原料库、成品库等。配套建设废气、废水、固废等治理设施。

2、建设过程及环保审批情况
芜湖百福源食品有限公司于2021年6月18日委托芜湖民宇环境科技有限公司编制《芜湖百福源食品有限公司年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目环境影响报告表》，并于2021年8月6日取得《芜湖市繁昌区生态环境分局关于芜湖百福源食品有限公司年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目环评报告表的审批意见》（繁环审〔2021〕33号），后因项目产品方案变动，重新报批，于2022年11月2日取得《芜湖市繁昌区生态环境分局关于芜湖百福源食品有限公司年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目环评报告表的审批意见》（繁环审〔2022〕41号）。
芜湖百福源食品有限公司于2022年05月22日~23日，2022年06月06日~07日委托安徽威正测试技术有限公司进行了该项目竣工环境保护验收的监测工作，现场监测时间早于重新报批时间，监测时期，现场情况（产品方案、建设内容、原辅料、设备、环保工程等）与后续重新报批的环评内容基本一致。所以，可使用该监测数据进行验收。根据监测公司的监测结果编制了验收监测报告。
3、投资情况
项目实际总投资14800万元，其中环保投资272万元，占总投资比例为1.8%。
4、 验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

表1项目变动情况

	环评及批复情况
	实际情况

	胶体磨1台、球类六头机3台、球类自动裹糠落托机3台、切条机6台、油条纵切线2条、油条油炸机2台
	胶体磨2台、球类六头机2台、球类自动裹糠落托机1台、切条机7台、油条纵切线1条、油条油炸机1台


参照中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）的规定和要求，本项目不存在重大变动。
三、污染防治措施

1、废气

（1）投料粉尘
车间密闭、工人轻拿轻放、定期清扫。

（2）油炸废气
经集气罩+静电式油烟净化器+3根15 m高排气筒排放。

（3）污水处理站废气
对集水井、隔油沉淀池、调节池、水解酸化池、厌氧池、缺氧池、污泥处理单元等进行封闭收集+喷淋塔+活性炭吸附+17 m高排气筒排放。

（4）食堂油烟
集气罩+静电式油烟净化器+4 m高排气筒排放。

2、废水

本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后汇同生产废水经厂区内污水处理站处理后排入管网。废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后经市政管网接入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂（高安污水处理厂），经长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。

3、噪声

本项目主要噪声来自于筛粉机、搅拌机、切丁机、脱水机、震动机、风机运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。
4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为废原料、不合格产品、面粉中杂质、污水处理站污泥、废包装材料、油炸工序产生的油渣、油烟净化器及隔油沉淀池收集废油、职工生活垃圾、废活性炭。其中废原料、不合格产品、面粉中杂质、污水处理站污泥、废包装材料、油炸工序产生的油渣、油烟净化器及隔油沉淀池收集废油集中收集后委托河南协博实业有限公司进行处理；废活性炭集中收集后委托安徽优环再生资源利用有限公司进行处理，生活垃圾交由环卫部门定期清运处理。

5、其他环保设施

（1）防渗设施 

危废暂存场所落实了防腐防渗措施。

（2）规范化排污口 

按规范设置了各类标识。

四、验收监测结果及现场检查情况
2022年5月芜湖百福源食品有限公司委托对本项目开展竣工环境保护验收监测工作。
安徽威正测试技术有限公司于2022年05月22日至05月23日及06月06日~06月07日

对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。监测结果如下：

1、废气监测结果

监测结果表明，油炸工序机食堂产生的油烟有组织排放满足《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）表2中油烟排放浓度限值要求；污水处理站产生的氨和硫化氢有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的标准限值要求；企业上风向1个参照点，下风向3个监控点颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。
2、废水监测结果

监测结果表明，芜湖百福源食品有限公司废水总排口pH值、COD、氨氮、SS、BOD5、TP、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求。

3、厂界噪声监测结果

监测结果表明，本项目厂界昼夜间Leq值均达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限值。

4、固废检查结果

废原料、不合格产品、面粉中杂质、污水处理站污泥、废包装材料、油炸工序产生的油渣、油烟净化器及隔油沉淀池收集废油集中收集后委托河南协博实业有限公司进行处理。

项目废活性炭收集后暂存于厂区危废仓库定期委托安徽优环再生资源有限公司处理。

5、污染物排放总量

根据监测结果计算，COD、氨氮排放总量纳入到芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂总量控制指标内，烟粉尘排放总量均满足环评中的总量指标。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足相关环保要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为芜湖百福源食品有限公司年产24000吨油炸类速冻食品加工生产线项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

芜湖百福源食品有限公司
        2022年12月3日
[image: image1.jpg]T ERRRRERAR
££7°2 24000 M EJSHR & W TAF= R0 H R TIHERT
B EBIR

mm
HM
Emm




   
5

